Gościno, dnia 19.08.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/08/2021

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 130.000 zł. (netto) określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288.)

Dotyczy: robót budowlanych

- ZAMAWIAJĄCY

Powiat Kołobrzeski – Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 72

78-120 Gościno

tel. 943512133

e-mail: sekretariat@zsgoscino.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji dwóch pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie z przeznaczeniem na wirtualną strzelnicę zgodnie z wymaganiami określonymi w Konkursie MON pn. „Strzelnica w powiecie 2021”

Zakres robót budowlanych:

- Pomieszczenie przeznaczone na strzelnicę wirtualną o wymiarach:          dł. 7,52 m, szer. 5,33 m, wys. 2,50 m:

- wymiana instalacji elektrycznej – 9 pkt. (bez opraw i osprzętu);

- wykonanie nowych punktów elektrycznych – 5 pkt. (bez opraw i osprzętu);

- wymiana stolarki drzwiowej ( skrzydło Porta pełne, wzmocnione 90P Dąb Milano 5, ościeżnica Porta stalowa, kątowa Duża Brązowa) – 1 kpl.

- montaż rolet antywłamaniowych, elektrycznych, zewnętrznych w kolorze białym – 2 szt. (wymiary: szer. 2,30 m, wys. 1,44 m);

- wkucie pod tynk istniejącej instalacji internetowej – 7,80 mb;

- przygotowanie podłoża, wykonanie gładzi gipsowej, malowanie – 104,00 m²;

- Pomieszczenie przeznaczone na magazyni broni o wymiarach: dł. 3,47 m, szer. 3,44 m, wys. 2,50 m:

- wybicie otworu drzwiowego – 1 szt. (1,00 m * 2,10 m);

- montaż drzwi pancernych z ościeżnicą klasy S1 (spełniających normy do przechowywania broni palnej i amunicji) – 1kpl.;

- rozbiórka ścianki działowej gr. 12 cm – 0,53m * 2,50 m;

- zamurowanie otworu drzwiowego gr. 30 cm – 1,95m*0,67 m;

- zamurowanie wnęki okiennej gr. 30 cm – 1,46 m * 1,76 m;

- wykonanie szachtu (zabudowy z płyty K/G) – 0,53m*0,22m*2,50m;

- wykonanie tynku gipsowego – 5,20 m²;

- przygotowanie podłoża, wykonanie gładzi gipsowej, malowanie – 47,00 m²;

- wymiana instalacji elektrycznej – 3 pkt. (bez opraw i osprzętu);

- skucie płytek na posadzce – 12 m²;

- ułożenie nowych płytek na posadzce (gres techniczny) – 12 m²;

- ułożenie cokołów wys. 10 cm – 13,00 mb.

Wszystkie materiały, które będą wbudowane leżą po stronie Wykonawcy.

2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 454531000-8, 45442180-2, 45431100-8, 45410000-4, 45300000-0, 45421131-1.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 15 październik 2021 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

2. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

3. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową Oferenta,

- posiadać datę przygotowania,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę można przesłać na adres:

Zespół Szkół im. Macieja Rataja ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 72,     78-120 Gościno

do dnia 3.09.2021 r. do godz. 10:00 z dopiskiem „ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie adaptacji dwóch pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie z przeznaczeniem na wirtualną strzelnicę zgodnie z wymaganiami określonymi w Konkursie MON pn. „Strzelnica w powiecie 2021”

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem https://zsgzgoscino.finn.pl/bipkod/012

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://zsgzgoscino.finn.pl/bipkod/011

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: a) Kryterium 1: cena - 85%

Cena brutto najniższej oferty

C=-------------------------------------- x 100 pkt x 85%.

Cena brutto badanej oferty

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

b) Kryterium 2: gwarancja - 15%

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „gwarancja” będzie liczona w następujący sposób:

- jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji w minimalnym wymiarze tj. 12 miesięcy – otrzyma 0 pkt.

- jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji w wymiarze 24 miesiące – otrzyma 5 pkt.

- jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji w wymiarze 36 miesiące – otrzyma 10 pkt.

- jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji w wymiarze 48 miesiące – otrzyma 15 pkt.

W przypadku nie podania przez Wykonawcę w ofercie żadnego terminu gwarancji, o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji to 12 miesięcy, czyli wymagane okresy gwarancji  otrzyma „0” punktów.

W przypadku niewypełnienia bądź nieprawidłowego wypełnienia (np. nieczytelnego wypełnienia lub zaznaczenia więcej niż jednej kratki) Zamawiający przyzna „0” punktów w kryterium gwarancji.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://zsgzgoscino.finn.pl/bipkod/012

2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

VIII. INNE POSTANOWIENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres         e-mail: kierownik.gospodarczy@zsgoscino.pl

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM.  MACIEJA RATAJA W GOŚCINIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201079 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO):

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Macieja Rataja z siedzibą w Gościnie, pl. Ratuszowy 1, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 72, 78-120 Gościno, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły, tel. 94 3512133.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie możliwy jest pod numerem tel. 94 3512133 lub adresem email: inspektorod@zsgoscino.pl

3. Cel i podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawiera poniższa tabela:

| Cel | Podstawa prawna |
| --- | --- |
| - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, - złożenia oferty, - realizacja umowy | art. 6 ust. 1 lit. c RODO art. 6 ust. 1 lit. e RODO |

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe Pani/Pana, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądać: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale Ill RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

……………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

………………………………

/Pieczęć Wykonawcy/

1. Nazwa wykonawcy (podać w przypadku firmy): .......................................................

2. Adres: ...................................................................................

3. Adres poczty elektronicznej ....................................................

4. Nr telefonu ....................................................

5. Nr faxu .........................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Roboty budowlane związane z wykonaniem adaptacji dwóch pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie z przeznaczeniem na wirtualną strzelnicę zgodnie z wymaganiami określonymi w Konkursie MON pn. „Strzelnica w powiecie 2021”         z wymogami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:

............................................ PLN w tym podatek VAT

(słownie: …………………………................................................................)

Oferujemy udzielenie gwarancji na okres (oznaczyć „x”):

	12 miesięcy – 0 pkt.

	24 miesięcy – 5 pkt.

	36 miesięcy – 10 pkt.

	48 miesięcy – 15 pkt.

1. OŚWIADCZAMY, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

2. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

3. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. OŚWIADCZAMY, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

5. OŚWIADCZAMY, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ROD01) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

...............................................                               ..............................................

(miejscowość, data)                                             (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)